SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na montaż platformy dla potrzeb osób niepełnosprawnych wewnątrz budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy 
ul. Wojska Polskiego nr 13 w Puławach

Puławy, październik 2026

I Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie przetargowe prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie „Regulaminu przetargów na roboty, usługi i dostawy wykonywane na rzecz Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej”.

II Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest montaż platformy dla potrzeb osób niepełnosprawnych wewnątrz budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wojska Polskiego nr 13 w Puławach.

- Dane techniczne:

- aluminiowa szyna platformy mocowana bezpośrednio do ściany,

- sposób składania i rozkładania platformy automatyczny,

- stalowa obudowa platformy malowana w kolorze 7030,

- poręcze bezpieczeństwa wykonane ze stali nierdzewnej,

- rampy najazdowe wykonane z aluminium pomalowane w kolorze obudowy,

- panel z przyciskami sterowymi wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym,

- wolna przestrzeń przed wjazdem i wyjazdem na platformę- 150x150cm

- Zakres robót do wykonania:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- roboty zabezpieczające miejsce rozbiórki,

- wykonanie robót rozbiórkowych,

- wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szer. do 10 cm z gotowej zaprawy, pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi – na ścianach i sufitach,

- montaż podestu platformy dla osób niepełnosprawnych 80x80 cm,

- zeskrobanie i zmycie starej farby, przygotowanie powierzchni ścian i sufitu,

- gruntowanie podłoży preparatem gruntującym,

- wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe,

- gruntowanie podłoży preparatem gruntującym – pod malowania,

- malowanie farbą lateksową białą dwukrotnie podłoży gipsowych nad lamperią olejną,

- malowanie pas z lamperii olejnej do wysokości 150cm,

- montaż poręcz balustrady przy istniejących schodach z profili stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie i malowanie farbą olejną,

- wykonanie jastrychu (podkładu) cementowego z zaprawy szybkoschnącej (wyrównanie podłoży pod płytki),

- posadzki z płytek antypoślizgowych na zaprawie klejowej elastycznej – imitacja lastryka,

- prace elektryczne- rozbudowa istniejącej tablicy, wykonanie trasy kablowej, ułożenie przewodów, podłączenie platformy, instalacje połączeń wyrównawczych, ochrona od porażeń, instalacja zasilenia platformy.

III Termin wykonania zamówienia

Termin rozpoczęcia robót do uzgodnienia z Administracją.

IV Cena oferty

- Oferta winna zawierać cenę brutto wykonania przedmiotu zamówienia, obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający nie przewiduje zaliczkowej płatności za dostarczone urządzenia lub częściowe wykonanie robót.

- Zapłata za wykonanie robót nastąpi w terminie 14 dni, po dokonaniu odbioru przez Zamawiającego i dostarczeniu faktury.

V Wymogi, które musi spełnić oferent oraz wykaz dokumentów potwierdzających wiarygodność oferenta

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz posiadają wiedze, doświadczenie i uprawnienia w zakresie opisanych usług.

W celu potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków i dla uznania ważności, oferta musi zawierać dokumenty ponumerowane wg kolejności:

- Formularz ofertowy (zał. nr 1 do SIWZ).

- Wykaz czynności wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat usług (zał. nr 2 do SIWZ).

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej.

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (zał. nr 3 do SIWZ).

- Oświadczenie o wykonaniu zamówienia siłami własnymi (zał. nr 4 do SIWZ).

- Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik.

W/w dokumenty powinny być wystawione i podpisane przez osobę upoważnioną z tą samą datą, co data oferty.

Kserokopie lub odpisy winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną (podpisującą ofertę).

VI Opis sposobu przygotowania oferty i termin jej złożenia

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.

- Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej, na maszynie, komputerze lub nieścieralnym atramentem, oraz musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi u Wykonawcy lub legitymującą się pełnomocnictwem).

- Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający wymaga wykorzystania przekazanych formularzy. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one identyczne, co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego. Oferty Wykonawców, którzy dołączą do oferty załączniki o innej treści niż określone w SIWZ zostaną odrzucone.

- Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę, przesyłając Zamawiającemu pisemne powiadomienie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian powinno zostać złożone w sposób i w formie przewidzianych w SIWZ dla złożenia oferty, z tym, że na kopercie należy dodać wyraz „ZMIANA”. Powiadomienie o wycofaniu oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie, oznaczonej w sposób przewidziany w SIWZ dla złożenia oferty, z tym że należy dodać wyraz „WYCOFANIE”.

- Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.

- Wszystkie kserokopie i odpisy wymaganych dokumentów musza być czytelne oraz poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta/ wymieniona w wypisie z rejestru działalności gospodarczej lub KRS / oraz opieczętowane pieczątką imienną i firmową.

- Oryginały dokumentów musza być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy wymieniona w wypisie z rejestru działalności gospodarczej lub KRS oraz opieczętowane pieczątką imienną i firmową.

- Wszystkie skreślenia, zamalowania i poprawki winny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta/ wymienioną w wypisie z rejestru działalności gospodarczej lub KRS oraz opieczętowane pieczątką imienną.

- Zamawiający zastrzega prawo wglądu do oryginałów dokumentów.

- Wszystkie strony oferty oraz załączniki do oferty muszą być ponumerowane i podpisane lub parafowane przez Wykonawcę lub jego upoważnionego przedstawiciela. Powinny być również spięte w sposób zapobiegający dekompletacji.

- Oferta musi zawierać opis zamawianego urządzenia lub urządzeń, w tym szczegółowy opis parametrów technicznych, warunki gwarancji oraz serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.

- Oferta powinna być poprzedzona spisem jej zawartości.

- Cenę oferty należy określić zgodnie z formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

Kopertę należy zaadresować następująco:

Puławska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
ul. Centralna 2, 24-100 Puławy
„Oferta – na montaż platformy dla potrzeb osób niepełnosprawnych wewnątrz budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wojska Polskiego nr  13 w Puławach
NIE OTWIERAĆ”

VII Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Puławach przy ul. Centralnej 2 w sekretariacie pok. 202.

Termin składania ofert upływa dnia 15 października 2026 r.  do godz. 10.30

VIII Informacje dotyczące porozumiewania się

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający obowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert od dnia ogłoszenia przetargu.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po terminie składania wniosków, o którym mowa w pkt. 2 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień, albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 2.

- Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiający jednocześnie przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli SIWZ udostępniona była na stronie internetowej - zamieszcza na tej stronie.

- Zamawiający zastrzega, iż w przypadku wystąpienia konieczności dokonania zmian co do przedmiotu określonego w SIWZ może co najmniej 2 dni przed otwarciem ofert zmienić SIWZ poprzez jej zawężenie lub rozszerzenie w zakresie niezbędnym co do potrzeb Zamawiającego, informując jednocześnie Wykonawców, którym przekazał SIWZ, a jeżeli SIWZ udostępniona była na stronie internetowej - zamieszcza informacje na tej stronie.

- Osobami uprawnionymi ze strony Spółdzielni do wyjaśnień zarówno specyfikacji jak i sposobu przygotowania oferty są: Jarosław Kopciński tel. 81 886 21 82.

IX Kryteria oceny i wyboru oferenta

- Zamawiający udzieli zamówienia oferentom, których oferty spełniają warunki podane w niniejszej specyfikacji i zostaną ocenione jako najkorzystniejsze dla wykonania przedmiotu zamówienia. Na wybór oferty wpływ oprócz ceny mają inne części składowe specyfikacji.

- Wyniki przetargu będą obowiązywały po ich zatwierdzeniu przez Zarząd Spółdzielni.

- Informację o wyborze ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo:

- swobodnego wyboru oferenta z możliwością przeprowadzenia negocjacji cenowych,

- unieważnienia przetargu bez podania przyczyn i bez prawa oferentów do zgłaszania z tego tytułu roszczeń.

X Tryb otwarcia ofert

Przewodniczący Komisji Przetargowej otworzy koperty z ofertami w dniu  15 października 2026 r. o godz. 11:00.

W części jawnej przetargu oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert.

Przewodniczący Komisji odczyta nazwy i adresy oferentów oraz termin złożenia ofert.

Po otwarciu ofert odczyta proponowane przez oferentów ceny brutto.

Na tym część jawna zostanie zakończona.

Wykaz załączników do specyfikacji

Załącznik nr 1     Wzór oferty

Załącznik nr 2     Wzór wykazu czynności wykonywanych w ciągu ostatnich 3 lat

Załącznik nr 3     Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu

Załącznik nr 4     Oświadczenie o wykonaniu całości zamówienia własnymi siłami

Zatwierdził:

Zarząd Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Puławy, dnia październik 2026r.

aa

FORMULARZ OFERTOWY

W nawiązaniu do ogłoszenia w trybie przetargu nieograniczonego składamy ofertę na:

Na montaż platformy dla potrzeb osób niepełnosprawnych wewnątrz budynku mieszkalnego wielorodzinnego prze ul. Wojska Polskiego nr 13 w Puławach:

Nazwa

Siedziba

Nr telefonu/faksu

nr NIP

nr REGON

www	,	e -mail:

Dane dotyczące zamawiającego:

Puławska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Centralna 2

24-100 Puławy

1. Oferujemy montaż platformy dla potrzeb osób niepełnosprawnych wewnątrz budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wojska Polskiego nr 13 w Puławach za cenę:

- cena netto -

- podatek VAT -	%

- cena brutto -

- słownie cena brutto

zł zł zł

Załącznik nr 1 do SIWZ

zł

- Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Udzielam ……………………………………………. gwarancji na wykonane roboty.

- Usługi stanowiące przedmiot zamówienia będziemy wykonywać po uzgodnieniu z Administracją.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, warunkami umowy i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

- Uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

- W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia pisemnej umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Oświadczam, że:

- Posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia;

- Dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia;

- Znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

niepotrzebne

(data i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) skreślić

*

Załącznik nr 2 do SIWZ

WYKAZ CZYNNOŚCI WYKONANYCH W CIĄGU OSTATNICH
3 LAT PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT

……………………………………………..

(data i podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3 do SIWZ

……………………………….

(miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia na:

Na montaż platformy dla potrzeb osób niepełnosprawnych wewnątrz budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wojska Polskiego nr 13 w Puławach w imieniu
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………..  (nazwa wykonawcy)

oświadczam, że:

- posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia,

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

…………………………………………..(data i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do SIWZ

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że całość zamówienia wykonamy siłami własnymi, bez zatrudniania podwykonawców.

…………………………………………..

(data i podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)